Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kälteleistung 253 kW bis 351 kW

Kühlwasser-Rückkühler ProfiCool Genius

Kühlwasser-Rückkühler mit luftgekühlter Kältemaschine. Verdampfer als Plattenwärmetauscher.

Schaltkasten mit Hauptschalter, mikroprozessorgesteuertem

Temperaturregler mit Digitalanzeige (LED). Anzeige der Störmeldungen als codierte

Einzelmeldungen im Regler. Manometer zur Anzeige des Wasseraustrittsdruckes.

Hochdruck- und Niederdruckmanometer. Hochdruck- und Niederdruckschalter,

pressostatische Lüftersteuerung. Die Geräte sind standardmäßig mit einer Pumpe

ausgestattet (siehe Pumpenkennlinie). Außengehäuse pulverbeschichtet, RAL 7032

(kieselgrau); andere Farben optional.

ProfiCool Kühlwasser-Rückkühler ab PCGE 1300 werden serienmäßig als

Durchlaufsystem ohne Tank geliefert. Zweikreissysteme mit getrennten Wasserkreisläufen

sowie Einkreissysteme mit Tank (siehe Option) sind möglich.

Modell ProfiCool Genius 		PCGE 2900 		PCGE 3300

Kältemittel FCKW-frei : 			R407C 			R407C

Nettokälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	291,6 / 274,0 		351,2 / 330,0

Nutzkälteleistung bei +20°C/+15°C kW : 	270,7 / 253,1 		327,2 / 306,0

Arbeitsbereich * °C : 			+5 / +20 		+5 / +20

Temperaturkonstanz K :			 ±1,5 			±1,5

Nennvolumenstrom m³/h : 		50,1 			60,4

Pumpe Typ : 				P4-AP35B 		P4-AP35B

Pumpendruck ** bar : 			3,3 			3,1

Tankinhalt Liter : 			ohne 			ohne

Wasseranschlüsse Zoll : 			< R 3" Innengewinde >

Kühlluftvolumenstrom m³/h : 		71.400 			92.000

Anlaufstrom A : 				394 			468

Leistungsaufnahme max. kW : 		67,1	 		81,4

Netzanschluß Volt/Hz/Ph : 		400/50/3 		400/50/3

Gewicht kg : 				2380 			2510

Außenmaße (BxTxH) mm : 		< 4990x1525x2170 >